TB-ZP.271.4.2021							   Reszel, dnia 21.07.2021 r.

Dot. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów”

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) informuje o pytaniach, skierowanych przez Wykonawcę:

Pytanie nr 1

Czy można wykonać zadanie ujęte w SIWZ metodą bez-wykopową (przeciski sterowane) jako zamiennie do zaprojektowanej?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci kanalizacji deszczowej metodą bez-wykopową.

Pytanie nr 2

Czy jest możliwość zamienienia zaprojektowanych separatorów na inny typ spełniający warunki techniczne?

Odpowiedź nr 2

W dokumentacji projektowej istnieje zapis: „UWAGA: WSZYSTKIE UŻYTE NAZWY URZĄDZEŃ, ZNAKI TOWAROWE MOGĄ BYĆ UŻYTE JAKO RÓWNOWAŻNE                                 O PRAMETRACH PORÓWNYWALNYCH LUB LEPSZYCH NIŻ OPISANE 
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ”. Zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanych separatorów.

Pytanie nr 3

Czy jest możliwość zmniejszenia klasy wytrzymałości rur zaprojektowanych na mniejszą wytrzymałość?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia klasy wytrzymałości rur.

Pytanie nr 4

Prosimy podać ewentualne dopuszczenie zamiennika projektowanego wylotu wód opadowych do rzeki na produkowane obecnie typowe.

Odpowiedź nr 4

W dokumentacji projektowej istnieje zapis: „UWAGA: WSZYSTKIE UŻYTE NAZWY URZĄDZEŃ, ZNAKI TOWAROWE MOGĄ BYĆ UŻYTE JAKO RÓWNOWAŻNE                                 O PRAMETRACH PORÓWNYWALNYCH LUB LEPSZYCH NIŻ OPISANE 
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ”. Zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanego wylotu wód opadowych.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski