Reszel, dnia 20.09.2021 r.

TB-I.7013.8.2021

ZAWIADOMIENIE

Dot. ,,Zakup i montaż automatycznej bramy wjazdowej na teren OSP w Reszlu wraz z przebudową wjazdu i wymianą ogrodzenia”.

Zamawiający informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawców:

Pytanie nr 1

Brak informacji o wypełnieniu bramy, podane są tylko wymiary profila 25/25 mm. Nie ma podanych odstępów między profilami.

Odpowiedź nr 1

Światło między prętami max. 12 cm.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski