Reszel, dnia 20.09.2021 r.

TB-I.7013.8.2021

ZAWIADOMIENIE

Dot. ,,Zakup i montaż automatycznej bramy wjazdowej na teren OSP w Reszlu wraz z przebudową wjazdu i wymianą ogrodzenia”.

Zamawiający informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawców:

Pytanie nr 1

Czy mógłbym uzyskać więcej informacji na temat bramy wjazdowej dotyczącej zamówienia TB-I.7013.8.2021. Mianowicie w opisie technicznym w punkcie 5 podano wymiar bramy wjazdowej 7 metrów, jest to do końca niejasne i prosiłbym o więcej informacji na temat: 1)projekt bramy ? 2) światło wjazdu ?

Odpowiedź nr 1

Światło wjazdu 7 m, brama fabryczna spełniająca następujące wymagania:

Montować bramę przesuwną o szerokości 7,00 m, która będzie zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Wypełnienie rurowe 25x25 mm spawane do konstrukcji lub inne zaakceptowane przez projektanta. Wyposażenie bramy: siłownik, centrala sterująca ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym, dwa nadajniki czterokanałowe , zasilacz, lampa sygnalizacyjna, antena zewnętrzna, fotokomórki, listwy bezpieczeństwa 8k2 na słupie - 2 szt., krawędź czołowa skrzydła zabezpieczona profilem gumowym, wyłącznik kluczykowy z przyciskiem awaryjnym STOP.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski