Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamówienie obejmuje

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia, Gmina Reszel”

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych.

- Wspólny Słownik Zamówień – kody CPV:

Kod CPV: 45231300-8

- Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksowym rozwiązaniem gospodarki ściekowej dla miejscowości Klewno, w tym sieci kanalizacji sanitarnej o spływie grawitacyjnym, sieci sanitarnej kanalizacji tłocznej, przepompowni i tłoczni ścieków bytowych.

- Budowę sieci wodociągowej wraz ze zbiornikiem wody pitnej.

- Budowę naziemnego zbiornika magazynowego wody oraz wyposażenie istniejącego budynku stacji pomp w urządzenia techniczne stacji pomp z automatyką i sterowaniem.

Planowana inwestycja komunalna sieci kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym – podziemnym. Obszar przewidziany do uzbrojenia w sanitarną sieć kanalizacyjną obejmuje teren położony w centralnej części wsi Klewno z wyznaczonym pasem przesyłowym – od miejscowości Klewno do miejscowości Wólka Ryńska w gminie Reszel. Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klewno przewidziana jest w systemie grawitacyjnym i tłocznym z fragmentem sieci przesyłowej włączonej do istniejącej sieci tłocznej między miejscowością Wólką Ryńską a siecią miejską miasta Reszel. Sieć tłoczna będzie wykonana w dwóch etapach. Pierwszy etap to budowa odcinka kanalizacji tłocznej od przepompowni-tłoczni do komory zasuw i do istniejącej przepompowni w miejscowości Wólka Ryńska. Drugi etap to budowa nowych odcinków przyłączeniowych między lokalnymi przepompowniami, a głównym rurociągiem tłocznym i siecią grawitacyjną. Zaplanowano również sieć wodociągową wraz ze zbiornikiem wody pitnej. Sieć wodociągowa stanowić będzie połączenie istniejących sieci wodociągowych w miejscowości Klewno, Worpławki, Pieckowo i będzie włączona do istniejącego wodociągu w Klewnie oraz 
w Pieckowie. Inwestycja obejmuje również budowę naziemnego zbiornika magazynowego wody przy istniejącym budynku stacji pomp oraz niezbędne wyposażenie istniejącego budynku stacji pomp w urządzenia techniczne stacji pomp z automatyką i sterowaniem.

  - Ogólne parametry techniczne:

    - Ogólna długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej – ok. 5 242,85 m;

    - Przyłącza kanalizacyjne – ok. 1 059,35 m;

    - Studnie rewizyjne – ok. 77 kpl.;

    - Studnie inspekcyjne – ok. 73 kpl.;

    - Tłocznia ścieków – 1 kpl.;

    - Przepompownia – 2 kpl.;

    - Studnie tech. – technologiczne – 7 kpl.

    - Długość wodociągu – ok. 7 750,00 m.

    - Naziemny zbiornik wody o pojemności ok. 100 m³.

  - Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

A. Roboty ziemne:

    - Roboty przygotowawcze polegające na wykonaniu tymczasowego rurociągu technologicznego, wykonaniu tymczasowej drogi montażowej z płyt, obniżenie poziomu wód gruntowych poprzez wykonanie tymczasowych studni odwadniających i zestawu igłofiltrów.

    - Mechaniczne prace ziemne liniowe i punktowe z rozkopem bez szalunków.

    - Odwodnienie wykopów.

B. Montaż rurociągów kanalizacji grawitacyjnej.

C. Uzbrojenie sieci kanalizacji grawitacyjnej.

D. Wykonanie robót montażowych tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej.

E. Prace przygotowawcze i montażowe tłocznej sieci.

F. Uzbrojenie sieci tłocznej.

G. Ułożenie sieci wodociągowej.

H. Łączenie wodociągów.

I. Wykonanie zbiornika magazynowego wody.

I. Wykonanie tłoczni ścieków i przepompowni.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację przetargową. Szczegółowy zakres inwestycji oraz opis i sposób realizacji zamówienia zawiera:

- Projekt budowlany: Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, infrastrukturą techniczną dla miejscowości Klewno i przesyłem tłocznym do miejscowości Wólka Ryńska 
w gm. Reszel;

- Projekt techniczny branży sanitarnej: sieć wodociągowa, zbiornik wody pitnej;

- Przedmiary robót;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- Pozwolenie na budowę nr 25/21 z dnia 12.02.2021 r. znak: WAI-AB.6740.4.2.2021, pozwolenie na budowę nr 8/22 z dnia 25.01.2022 r. znak: WAI-AB.6740.4.48.2021, decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę z dnia 04.03.2022 r. znak: WAI-AB.6740.4.9.2022.

- Obowiązujące warunki techniczne, normy, przepisy, uzgodnienia gestorów sieci oraz zasady wiedzy technicznej.

Uwaga:

Przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako dokument pomocniczy określający szacunkowe ilości robót jakie należy wykonać w ramach zadania. Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest projekt budowlany. W następnej kolejności należy opierać się na specyfikacji wykonania zamówienia, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru, przedmiarze robót. Powyższe dokumenty należy wykorzystywać do wyceny robót 
w przypadku, gdy dokument nadrzędny nie zawiera wyjaśnień.

- Dopuszczenie rozwiązań równoważnych:

Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały równoważne od innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów określonych w dokumentacji projektowej. W przypadku podania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca musi wykazać równoważność oferowanego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w opisie rozwiązania równoważnego na podstawie zawartych 
w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów oceny równoważności. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego w dokumentacji przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie są gorsze od materiałów podanych 
w projekcie oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie.

Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii o nie gorszych parametrach technicznych, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U 
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), warunków określonych w ustawie z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2015 ze zm.) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej. W przypadku braku w dokumentacji projektowej parametrów dla produktu określonego znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem wykonawca winien zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego 
o wskazanie dodatkowych informacji niezbędnych do złożenia oferty.

- Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności:

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 
z 2020 poz. 1320). Wymóg  zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia, tj.:

a) pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego. Wymóg nie dotyczy m. in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp.

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do weryfikacji spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę ww. osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności:

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby zatrudnionej,

b) wykaz osób wraz z oświadczeniem wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie

z przepisami ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projektowanych postanowieniach umowy. Niezłożenie przez wykonawcę 
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.