Reszel, dnia 20 stycznia 2023 r.

TB-I.7011.2.2023

Z A W I A D O M I E N I E

Zamawiający informuje o zapytaniach skierowanych przez Wykonawców 
w zamówieniu na wykonanie:

## Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu przy ul. Bolesława Chrobrego - opracowanie dokumentacji projektowej

Pytanie nr 1:

Czy budynek pracowni jest podpiwniczony?

Odpowiedź nr 1:

Budynek pracowni nie jest podpiwniczony. Główny budynek jest podpiwniczony.

Pytanie nr 2:

Czy w budynku pracowni poddasze jest użytkowe?

Odpowiedź nr 2:

Poddasze w budynku pracowni nie jest użytkowe. Poddasze w budynku głównym jest w części użytkowe.

Pytanie nr 3:

Czy znana jest przybliżona wielkość powierzchni użytkowej  budynku głównego i budynku pracowni?

Odpowiedź nr 3:

Powierzchnia użytkowa budynku głównego wynosi ok.: 1432 m2

Powierzchnia użytkowa budynku pracowni wynosi ok.: 83 m2

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający posiada Program Prac Konserwatorskich dla stolarki okiennej i drzwiowej? Czy wszystkie stolarki przewiduje się do wymiany?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie posiada Programu Prac Konserwatorskich dla stolarki okiennej i drzwiowej. Przewiduję się wymianę całej stolarki, wymiana jednak uzależniona będzie od decyzji Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pytanie nr 5:

Proszę podać źródło ciepła dla budynków.

Odpowiedź nr 5:

Źródłem ciepła dla budynków jest  miejska sieć ciepłownicza.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający przewiduje tylko wymianę istniejących opraw świetlnych czy także całej instalacji oświetleniowej? Czy istniejąca instalacja przystosowana jest do montażu opraw LED?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający przewiduje wymianę istniejących opraw świetlnych oraz, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów, należy dostosować oświetlenie do funkcji danego pomieszczenia. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat całej instalacji oświetleniowej. Zalecana wizja w  terenie. Zadaniem Projektanta jest dokonanie oględzin instalacji, niezbędnych pomiarów, sprawdzenia, czy instalacja elektryczna spełnia wymagania techniczne. Jeżeli wymiana całej instalacji jest konieczna do prawidłowej realizacja zadania – należy ją wymienić. Zamawiający  nie posiada wiedzy czy istniejąca instalacja jest przystosowana do montażu opraw LED.

Ponadto Zamawiający informuję, iż dokumentacja musi zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczenia pożarowego, higieniczno-sanitarnymi, bhp oraz obowiązującymi warunkami technicznymi

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

opr. Paulina Boroszko

e-mail: paulina.boroszko@gminareszel.pl

tel.: 89 755 39 29