| Lp. |  | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie : wszystkie rodzaje wózków ręcznych, wózków elektrycznych oraz wózków aktywnych i specjalnych |  |  |
| 2 | Wyposażony w : - specjalne elementy mocujące, które pozwalają na bezpieczne zamontowanie i transport po schodach większości wózków inwalidzkich, |  |  |
|  | - pasy bezpieczeństwa |  |  |
|  | - regulowane zagłówki z łatwo zmywalnego materiału, |  |  |
|  | - rampę do wózków inwalidzkich wielopozycyjnych, |  |  |
|  | - adapter do wózków inwalidzkich dużych gabarytów, |  |  |
|  | - składane dolne wsporniki, |  |  |
|  | - kontrolery bezpieczeństwa i blokady na drążku sterowniczym, |  |  |
|  | - przycisk STOP umożliwiający zatrzymanie urządzenia w przypadku zagrożenia, |  |  |
|  | - hamulec elektromagnetyczny |  |  |
| 3 | Typ : gąsienicowy, gąsienice – wykonane z gumy odpornej na ścieranie, nie zostawiające śladów na powierzchni |  |  |
| 4 | Zasilanie : baterie ładowane z prostownika będącego elementem wyposażenia (bezobsługowe, żelowe) |  |  |
| 5 | Napęd : silnik elektryczny (akumulatorowy) |  |  |
| 6 | Gąsienice wykonane z gumy odpornej na ścieranie, nie zostawiające śladów na powierzchni |  |  |
| 7 | Udźwig : powyżej 150 kg (razem z wózkiem) |  |  |
| 8 | Wersja : z platformą najazdową wielofunkcyjną (P.P.) |  |  |
| 9 | Składany, łatwy do obsługi, transportu i przenoszenia |  |  |

Załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja dotycząca proponowanego urządzenia

………..…………… dnia ………….……. r.

(miejscowość),

…………………………………………

(podpis)